**商学院理实一体化教室走道电路改造及更换照明灯具招标公告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购项目名称** | **武汉职业技术学院商学院凌波楼理实一体化教室走道电路改造及更换照明灯具** | | |
| **采购单位** | **武汉职业技术学院商学院** | | |
| **采购需求** | **见附件** | | |
| **预算金额** | **不超过40000元** | | |
| **公告时间** | **2020年8月5日-2020年8月9日** | | |
| **提交报价和方案地点** | **武汉市洪山区关山大道463号武汉职业技术学院东区凌波楼302办公室** | | |
| **项目联系人** | **蔡静宜** | **联系电话** | **13349880371** |
| **开标时间** | **2020年8月10日** | | |
| **开标地点** | **武汉市洪山区关山大道463号武汉职业技术学院东区凌波楼302办公室** | | |

附件：**武汉职业技术学院商学院凌波楼理实一体化教室走道电路改造需求单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 规格参数 |
| 1 | LED条形灯 | 40套 | 1200\*200mm,铁艺外框，亚克力面层，48W |
| 2 | 吊丝 | 40套 | 铁制渡漆 |
| 3 | 4平方电线 | 800米 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆4平方 |
| 4 | 2.5平方电线 | 400米 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆2.5平方 |
| 5 | 线槽40 | 84米 |  |
| 6 | 线槽25 | 80米 |  |
| 7 | 双开双控开关 | 2套 | 双开双控 |
| 8 | 线卡、钉卡、玻璃胶、固体胶等辅材 | 若干 |  |
| 9 | 人工 | 若干 |  |